Протокол верификации

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер паспорта** | 097-13-0197-01-1 |
| **ИНН обследованной организации** | 3405011782 |
| **КПП обследованной организации** | 340501001 |
| **Наименование обследованной организации** | Муниципальное предприятие городского поселения г. Дубовка "Водоканал" |
| **Месяц/год составления паспорта** | Апрель 2013 |
| **Верификация содержания паспорта** | не пройдена |

Результаты верификации содержания

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛЕ** | **РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ** |
| **Сведения об обследованной организации** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2011 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче |  |
| По сокращению потерь воды |  |
| Использование трассотечеискателя |  |
| Дата внедрения | Дата внердения мероприятия должна быть больше даты составления паспорта и меньше, чем последний прогнозный год |
| Использование КУА-Р-400 (комплектное устройство автоматического регулирования) для насосного оборудования водозаборных скважин |  |
| Дата внедрения | Дата внердения мероприятия должна быть больше даты составления паспорта и меньше, чем последний прогнозный год |