Протокол верификации

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер паспорта** | 097-13-0518-51-1 |
| **ИНН обследованной организации** | 2312042708 |
| **КПП обследованной организации** | 231201001 |
| **Наименование обследованной организации** | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю" |
| **Месяц/год составления паспорта** | Сентябрь 2013 |
| **Верификация содержания паспорта** | не пройдена |

Результаты верификации содержания

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛЕ** | **РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ** |
| **Сведения об обследованной организации** |  |
| Приложение 2: Информация об организации |  |
| Код по ОКВЭД | Значение ОКВЭД не соответствует значениям ОКВЭД структурных подразделений |
| Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях | Данные о потреблении топлива не соответствует данным, указанным в приложении 7 |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Предыдущий год 2009 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2010 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2011 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2013 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2014 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2015 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2016 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2017 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Записи |  |
| Статья прихода |  |
| Предыдущий год 2009 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2010 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2011 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2013 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2014 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2015 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2016 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2017 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Расход |  |
| Предыдущий год 2009 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2010 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Предыдущий год 2011 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2013 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2014 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2015 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2016 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2017 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Записи |  |
| Выработка тепловой энергии |  |
| Предыдущий год 2009 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2010 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2011 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2013 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2014 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2015 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2016 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2017 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Записи |  |
| Котельная |  |
| Предыдущий год 2009 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2010 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Предыдущий год 2011 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2013 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2014 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2015 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2016 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| Следующий год 2017 | Значение должно быть не меньше суммы значений по всем структурным подразделениям |
| **Структурное подразделение 2: Абинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях | Данные о потреблении топлива не соответствует данным, указанным в приложении 7 |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях |  |
| Расход |  |
| Предыдущий год 2010 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| **Структурное подразделение 3: Анапский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| **Структурное подразделение 4: Калининский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| **Структурное подразделение 5: Красноармейский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| **Структурное подразделение 7: Крымский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях | Данные о потреблении топлива не соответствует данным, указанным в приложении 7 |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях |  |
| Расход |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Предыдущий год 2009 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Предыдущий год 2010 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Предыдущий год 2011 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| **Структурное подразделение 8: Новокубанский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| **Структурное подразделение 9: Петровско-Анастасиевский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| **Структурное подразделение 10: Северский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| **Структурное подразделение 11: Темрюкский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| **Структурное подразделение 12: Тихорецкий филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| **Структурное подразделение 13: Федоровский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| **Структурное подразделение 14: Черноерковский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2012 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| **Структурное подразделение 15: Филиал "Кубаньводстрой" Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю"** |  |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции |  |
| Текущий год 2012 | Потребление ЭР по основной продукции не может быть больше общего потребления ЭР |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2011 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях |  |
| Расход |  |
| Предыдущий год 2009 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Предыдущий год 2010 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |