Протокол верификации

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер паспорта** | 097-12-0028-01-1 |
| **ИНН обследованной организации** | 3420009805 |
| **КПП обследованной организации** | 342001001 |
| **Наименование обследованной организации** | Администрация Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области |
| **Месяц/год составления паспорта** | Ноябрь 2011 |
| **Верификация содержания паспорта** | не пройдена |

Результаты верификации содержания

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛЕ** | **РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ** |
| **Сведения об обследованной организации** |  |
| Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях |  |
| Расход |  |
| Предыдущий год 2006 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2007 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2008 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2009 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Отчетный (базовый) год 2010 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Записи |  |
| Фактические (отчетные) потери |  |
| Предыдущий год 2006 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2007 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2008 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2009 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Отчетный (базовый) год 2010 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Нерациональные потери |  |
| Предыдущий год 2006 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2007 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2008 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2009 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Отчетный (базовый) год 2010 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2006 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2007 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности |  |
| Показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования | Не указан ни один показатель |
| Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов |  |
| Запись | Годовая экономия ТЭ(план) в стоим выражении не соответствует данным в 19 и 21 приложениях |
| Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |  |
| Набор записей перечня типовых мероприятий |  |
| Поддержание номинальных уровней напряжения в сетях. (Здание Администрации) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Поддержание номинальных уровней напряжения в сетях. (Здание Дома культуры) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Проведение разъяснительной работы о необходимости экономии электроэнергии. (Здание Администрации) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Проведение разъяснительной работы о необходимости экономии электроэнергии. (Здание Дома культуры) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Чистка (по графику) светильников и ламп и максимальное использование естественного освещения. (Здание Администрации) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Чистка (по графику) светильников и ламп и максимальное использование естественного освещения. (Здание Дома культуры) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Сокращение области применения ламп накаливания и замена их энергосберегающими. (Здание Администрации) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Сокращение области применения ламп накаливания и замена их энергосберегающими. (Здание Дома культуры) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения щелей в оконных проемах. (Здание Администрации) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения щелей в оконных проемах. (Здание Дома культуры) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Установка тепловых экранов за радиаторами и регистрами отопления. (Здание Администрации) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Установка тепловых экранов за радиаторами и регистрами отопления. (Здание Дома культуры) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Теплоизоляция трубопроводов |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Перевод автомобильного транспорта с бензинового топлива на газовое. (Здание Администрации) |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |