Протокол верификации

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер паспорта** | 097-11-0011-01-1 |
| **ИНН обследованной организации** | 3413007780 |
| **КПП обследованной организации** | 341301001 |
| **Наименование обследованной организации** | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" Муниципального Котельниковского района Волгоградской области |
| **Месяц/год составления паспорта** | Декабрь 2011 |
| **Верификация содержания паспорта** | не пройдена |

Результаты верификации содержания

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛЕ** | **РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ** |
| Приложение 1: Титульный лист энергетического паспорта |  |
| Наименование обследованной организации (объекта) | Наименование обследованного лица не соответствует данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП) |
| **Сведения об обследованной организации** |  |
| Приложение 2: Информация об организации |  |
| Полное наименование организации | Наименование обследованного лица не соответствует данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП) |
| Данные должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство |  |
| Отчество | Отчество должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство не указано |
| Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 |  |
| Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) |  |
| Предыдущий год 2008 | Энергоемкость указана неверно |
| Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции |  |
| Предыдущий год 2008 | Энергоемкость указана неверно |
| Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях |  |
| Расход |  |
| Предыдущий год 2006 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2007 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2008 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2009 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Отчетный (базовый) год 2010 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Записи |  |
| Фактические (отчетные) потери |  |
| Предыдущий год 2006 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2007 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2008 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2009 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Отчетный (базовый) год 2010 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Нерациональные потери |  |
| Предыдущий год 2006 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2007 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2008 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2009 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Отчетный (базовый) год 2010 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Записи |  |
| Собственная котельная |  |
| Предыдущий год 2007 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2008 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Предыдущий год 2009 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Отчетный (базовый) год 2010 | Данные приложения 6 не соответствуют данным приложения 7 |
| Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности |  |
| Показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования | Не указан ни один показатель |
| Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов |  |
| Запись | Годовая экономия ТЭ в натур.выраж (план) не соответствует данным, указанным в приложении 4 |
| Записи |  |
| Установка системы управления освещением |  |
| Средний срок окупаемости (план), лет | Средний срок окупаемости (план) рассчитан не верно |
| Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| Среднезатратные мероприятия |  |
| Набор записей перечня типовых мероприятий |  |
| Установка системы управления освещением |  |
| Средний срок окупаемости, лет | Срок окупаемости указан неверно |
| Всего, в том числе по видам ТЭР |  |
| Набор записей перечня типовых мероприятий |  |
| Тепловая энергия |  |
| Годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении, кол-во | Значение не соответствует данным, указанным в приложении 4 |