Протокол верификации

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер паспорта** | 097-12-0052-01-1 |
| **ИНН обследованной организации** | 3419009582 |
| **КПП обследованной организации** | 341901001 |
| **Наименование обследованной организации** | Администрация городского поселения г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района Волгоградской области. |
| **Месяц/год составления паспорта** | Май 2012 |
| **Верификация содержания паспорта** | не пройдена |

Результаты верификации содержания

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛЕ** | **РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ** |
| **Сведения об обследованной организации** |  |
| Приложение 3: Сведения об оснащенности приборами учета |  |
| Тепловой энергия |  |
| Рекомендации | Рекомендации не указаны |
| Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Следующий год 2012 | Расход не равен приходу |
| Следующий год 2013 | Расход не равен приходу |
| Следующий год 2014 | Расход не равен приходу |
| Следующий год 2015 | Расход не равен приходу |
| Следующий год 2016 | Расход не равен приходу |
| Расход |  |
| Предыдущий год 2007 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2008 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2009 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Предыдущий год 2010 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Отчетный (базовый) год 2011 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Следующий год 2012 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Следующий год 2013 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Следующий год 2014 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Следующий год 2015 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Следующий год 2016 | Итого суммарный расход не соответствует сумме подпунктов |
| Записи |  |
| Фактические (отчетные) потери |  |
| Предыдущий год 2007 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2008 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2009 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Предыдущий год 2010 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Отчетный (базовый) год 2011 | Фактические (отчетные) потери не соответствуют данным прихода и расхода  Фактические потери не соответствуют сумме технологических и нерациональных потерь |
| Нерациональные потери |  |
| Предыдущий год 2007 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2008 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2009 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Предыдущий год 2010 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Отчетный (базовый) год 2011 | Величина нерациональных потерь не соответствует данным о потерях |
| Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Следующий год 2012 | Данные о приходе и расходе некорректны |
| Следующий год 2013 | Данные о приходе и расходе некорректны |
| Следующий год 2014 | Данные о приходе и расходе некорректны |
| Следующий год 2015 | Данные о приходе и расходе некорректны |
| Следующий год 2016 | Данные о приходе и расходе некорректны |
| Расход |  |
| Записи |  |
| Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |
| Следующий год 2012 | Нерациональные технологические потери не соответствуют данным о приходе и расходе |
| Следующий год 2013 | Нерациональные технологические потери не соответствуют данным о приходе и расходе |
| Следующий год 2014 | Нерациональные технологические потери не соответствуют данным о приходе и расходе |
| Следующий год 2015 | Нерациональные технологические потери не соответствуют данным о приходе и расходе |
| Следующий год 2016 | Нерациональные технологические потери не соответствуют данным о приходе и расходе |
| Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях |  |
| Приход |  |
| Предыдущий год 2007 | Итого суммарный приход не указан |
| Предыдущий год 2008 | Итого суммарный приход не указан |
| Предыдущий год 2009 | Итого суммарный приход не указан |
| Предыдущий год 2010 | Итого суммарный приход не указан |
| Расход |  |
| Предыдущий год 2007 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Предыдущий год 2008 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Предыдущий год 2009 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Предыдущий год 2010 | Данные, указаные в приложении 7 не соответствуют данным, указанным в приложении 4 |
| Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях |  |
| ВАЗ-2123 |  |
| Потери топлива | Значение потерь топлива указано некорректно |
| Toyota Corolla |  |
| Потери топлива | Значение потерь топлива указано некорректно |
| Приложение 12: Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений) |  |
| Жилой дом |  |
| Крыша |  |
| Краткая характеристика | Краткая характеристика ограждающих конструкций не указана |
| Подвальное помещение |  |
| Крыша |  |
| Краткая характеристика | Краткая характеристика ограждающих конструкций не указана |
| Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности |  |
| Показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования | Не указан ни один показатель |
| Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |  |
| Набор записей перечня типовых мероприятий |  |
| Поддержание номинальных уровней напряжения в сетях. |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Проведение разъяснительной работы о необходимости экономии электроэнергии |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Сокращение области применения ламп накаливания и замена их энергосберегающими |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Чистка ( по графику ) светильников ламп. |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Установка тепловых экранов за батареями отопления |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Установка в унитазы сливного механизма с двойной кнопкой |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Установка регулятора воды |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |
| Среднезатратные мероприятия |  |
| Набор записей перечня типовых мероприятий |  |
| Замена ламп ДРЛ-250 в уличных светильниках на светодиодные |  |
| Согласованный срок внедрения, квартал, год | Срок внедрения не может быть раньше даты составления паспорта |