Протокол верификации

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер паспорта** | 097-13-0104-52-1 |
| **ИНН обследованной организации** | 3439001430 |
| **КПП обследованной организации** | 343901001 |
| **Наименование обследованной организации** | Муниципальное унитарное предприятие "Фроловский рынок" |
| **Месяц/год составления паспорта** | Ноябрь 2012 |
| **Верификация содержания паспорта** | не пройдена |

Результаты верификации содержания

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛЕ** | **РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ** |
| **Сведения об обследованной организации** |  |
| Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов |  |
| Запись |  |
| Средний срок окупаемости (факт), лет | Средний срок окупаемости (факт) рассчитан не верно |
| Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
| Среднезатратные мероприятия |  |
| Набор записей перечня типовых мероприятий |  |
| Замена централизованного отопления на газовое(установка котельной) павильон "Молоко" |  |
| Годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении, кол-во | Данные по мероприятию заполнены не полностью |