Протокол верификации

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер паспорта** | 097-12-0051-48-1 |
| **ИНН обследованной организации** | 3412302359 |
| **КПП обследованной организации** | 341201001 |
| **Наименование обследованной организации** | государственное казенное учреждение "Центр социальной защиты населения по Клетскому району" |
| **Месяц/год составления паспорта** | Июнь 2012 |
| **Верификация содержания паспорта** | не пройдена |

Результаты верификации содержания

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛЕ** | **РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ** |
| **Сведения об обследованной организации** |  |
| Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности |  |
| Показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования | Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива |
| По номенклатуре основной и дополнительной продукции |  |
| По номенклатуре проводимых работ |  |
| По номенклатуре оказываемых услуг |  |
| Удельное потребление электроэнергии |  |
| Показатели ЭЭ |  |
| Единица измерения |  |
| Фактическое значение показателя |  |
| Расчетно-нормативное значение показателя |  |
| Рекомендации по улучшению показателей ЭЭ |  |
| Удельное потребление воды на нужды учреждения. |  |
| Показатели ЭЭ |  |
| Единица измерения |  |
| Фактическое значение показателя |  |
| Расчетно-нормативное значение показателя |  |
| Рекомендации по улучшению показателей ЭЭ |  |
| По основным энергоемким технологическим процессам |  |
| По основному технологическому оборудованию |  |