- УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАРИФАМ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2010 г. N 23/2

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2010 г. N 1528 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации в Волгоградской области государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и распределения полномочий органов исполнительной власти, государственных учреждений Волгоградской области по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", рассмотрев представленные организациями материалы, Управление по региональным тарифам Администрации Волгоградской области постановляет:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели, программы), на 2011 - 2013 годы для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Организациям, указанным в приложении 3 к настоящему постановлению, привести свои программы в соответствие с требованиями, установленными настоящим постановлением, не позднее 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Управления

по региональным тарифам

Администрации

Волгоградской области

Н.В.КОНДАКОВ

- Приложение 1

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/2

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. В программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо отразить значения целевых показателей, определенные согласно принципам, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий.

2. Экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определяются в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно в отношении каждого мероприятия.

3. Срок окупаемости мероприятия определяется как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятия не может превышать нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие.

4. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности корректируются в случае внесения в установленном порядке изменений в инвестиционные программы, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и (или) требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2013 годы с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5. При отсутствии одного из видов энергетических ресурсов целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности по этому ресурсу не рассчитываются.

6. Обязательными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности являются:

- снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

- снижение расхода электрической энергии при передаче тепловой энергии;

- снижение расхода теплоносителя на передачу тепловой энергии.

- Приложение 2

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям |  |  |
| 1.1. | Ожидаемый объем потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | Принимается по ожидаемому объему потерь тепловой энергии при ее передаче по каждому году реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности |
| 1.2. | Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | Принимается по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 1.3. | Снижение или превышение ожидаемого объема потерь тепловой энергии по отношению к фактическому объему потерь - суммарный технологический эффект | Гкал | Пункт 1.2 - Пункт 1.1 |
| 1.4. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 1.3 x Тариф за единицу тепловой энергии в году, предшествующем году реализации программы |
| 2. | Снижение расхода электрической энергии при передаче тепловой энергии |  |  |
| 2.1. | Ожидаемый расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт.ч | Принимается по ожидаемому годовому расходу электрической энергии на передачу тепловой энергии по каждому году реализации программы |
| 2.2. | Удельный фактический расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт.ч/ Гкал | Определяется расчетным способом по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 2.3. | Ожидаемое количество переданной тепловой энергии в каждом году реализации программы | Гкал | Принимается по ожидаемому годовому объему переданной тепловой энергии по каждому году реализации программы |
| 2.4. | Ожидаемый удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт.ч/ Гкал | Пункт 2.1 / Пункт 2.3 |
| 2.5. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода электрической энергии по отношению к фактическому | кВт.ч/ Гкал | Пункт 2.2 - Пункт 2.4 |
| 2.6. | Суммарный технологический эффект | кВт.ч | Пункт 2.5 x Пункт 2.3 |
| 2.7. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 2.6 x Тариф за единицу объема электрической энергии в году, предшествующем году реализации программы |
| 3. | Снижение расхода теплоносителя на передачу тепловой энергии |  |  |
| 3.1. | Ожидаемый расход теплоносителя на передачу тепловой энергии | м3 (тн) | Принимается по ожидаемому годовому расходу теплоносителя на передачу тепловой энергии по каждому году реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности |
| 3.2. | Удельный фактический расход теплоносителя на передачу тепловой энергии | м3/Гкал (т/Гкал) | Определяется расчетным способом по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.3. | Ожидаемое количество переданной тепловой энергии в каждом году реализации программы | Гкал | Принимается по ожидаемому годовому объему переданной тепловой энергии по каждому году реализации программы |
| 3.4. | Ожидаемый удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии | м3/Гкал (т/Гкал) | Пункт 3.1 / Пункт 3.3 |
| 3.5. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода теплоносителя по отношению к фактическому | м3/Гкал (т/Гкал) | Пункт 3.2 - Пункт 3.4 |
| 3.6. | Суммарный технологический эффект | м3 (тн) | Пункт 3.5 x Пункт 3.3 |
| 3.7. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 3.6 x Тариф за единицу объема теплоносителя в году, предшествующем году реализации программы |
| 4. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации, приборами учета энергоресурсов |  |  |
| 4.1. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется холодная вода | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.2. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется холодная вода, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.3. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета холодной воды | % | Пункт 4.2 / Пункт 4.1 x 100 |
| 4.4. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется горячая вода | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.5. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется горячая вода, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.6. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета горячей воды | % | Пункт 4.5 / Пункт 4.4 x 100 |
| 4.7. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется природный газ | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.8. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется природный газ, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.9. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета природного газа | % | Пункт 4.8 / Пункт 4.7 x 100 |
| 4.10. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется тепловая энергия | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.11. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется тепловая энергия, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.12. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета тепловой энергии | % | Пункт 4.11 / Пункт 4.10 x 100 |
| 4.13. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется электрическая энергия | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.14. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется электрическая энергия, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 4.15. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета электрической энергии | % | Пункт 4.14 / Пункт 4.13 x 100 |
| 5. | Сокращение расхода энергоресурсов при эксплуатации зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и имеющих отношение к регулируемому виду деятельности |  |  |
| 5.1. | Общий объем зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется холодная вода | м3 | Принимается по наружному обмеру или паспортам зданий в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.2. | Фактический годовой расход холодной воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.3. | Ожидаемый годовой расход холодной воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.4. | Фактический удельный расход холодной воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 5.2 / Пункт 5.1 |
| 5.5. | Ожидаемый удельный расход холодной воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 5.3 / Пункт 5.1 |
| 5.6. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода холодной воды по отношению к фактическому | м3/м3 | Пункт 5.4 - Пункт 5.5 |
| 5.7. | Суммарный технологический эффект | м3 | Пункт 5.6 x Пункт 5.1 |
| 5.8. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 5.7 x Тариф за единицу объема холодной воды в году, предшествующем году реализации программы |
| 5.9. | Общий объем зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется горячая вода | м3 | Принимается по наружному обмеру или паспортам зданий в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.10. | Фактический годовой расход горячей воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.11. | Ожидаемый годовой расход горячей воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.12. | Фактический удельный расход горячей воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 5.10 / Пункт 5.9 |
| 5.13. | Ожидаемый удельный расход горячей воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 5.11 / Пункт 5.9 |
| 5.14. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода горячей воды по отношению к фактическому | м3/м3 | Пункт 5.12 - Пункт 5.13 |
| 5.15. | Суммарный технологический эффект | м3 | Пункт 5.14 x Пункт 5.9 |
| 5.16. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 5.15 x Тариф за единицу объема горячей воды в году, предшествующем году реализации программы |
| 5.17. | Общий объем зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется природный газ | м3 | Принимается по наружному обмеру или паспортам зданий в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.18. | Фактический годовой расход природного газа при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.19. | Ожидаемый годовой расход природного газа при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.20. | Фактический удельный расход природного газа при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 5.18 / Пункт 5.17 |
| 5.21. | Ожидаемый удельный расход природного газа при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 5.19 / Пункт 5.17 |
| 5.22. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода природного газа по отношению к фактическому | м3/м3 | Пункт 5.20 - Пункт 5.21 |
| 5.23. | Суммарный технологический эффект | м3 | Пункт 5.22 x Пункт 5.17 |
| 5.24. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 5.23 x Тариф за единицу объема природного газа в году, предшествующем году реализации программы |
| 5.25. | Общий объем зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется тепловая энергия | м3 | Принимается по наружному обмеру или паспортам зданий в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.26. | Фактический годовой расход тепловой энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | Гкал | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.27. | Ожидаемый годовой расход тепловой энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | Гкал | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.28. | Фактический удельный расход тепловой энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | Гкал/м3 | Пункт 5.26 / Пункт 5.25 |
| 5.29. | Ожидаемый удельный расход тепловой энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | Гкал/м3 | Пункт 5.27 / Пункт 5.25 |
| 5.30. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода тепловой энергии по отношению к фактическому | Гкал/м3 | Пункт 5.28 - Пункт 5.29 |
| 5.31. | Суммарный технологический эффект | Гкал | Пункт 5.31 x Пункт 5.25 |
| 5.32. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 5.31 x Тариф за единицу тепловой энергии в году, предшествующем году реализации программы |
| 5.33. | Общая площадь зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется электрическая энергия | м2 | Принимается по паспортам зданий с учетом их этажности в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.34. | Фактический годовой расход электрической энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | кВт.ч | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.35. | Ожидаемый годовой расход электрической энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | кВт.ч | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 5.36. | Фактический удельный расход электрической энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | кВт.ч/м2 | Пункт 5.34 / Пункт 5.33 |
| 5.37. | Ожидаемый удельный расход электрической энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | кВт.ч/м2 | Пункт 5.35 / Пункт 5.33 |
| 5.38. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода электрической энергии по отношению к фактическому | кВт.ч/м2 | Пункт 5.36 - Пункт 5.37 |
| 5.39. | Суммарный технологический эффект | кВт.ч | Пункт 5.38 x Пункт 5.33 |
| 5.40. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 5.39 x Тариф за единицу электрической энергии в году, предшествующем году реализации программы |

- Приложение 3

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ - Теплотранспортная Компания"

2. Открытое акционерное общество "Волжский азотно-кислородный завод"

3. Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод"

4. Открытое акционерное общество "Каустик"

5. Волгоградский филиал общества с ограниченной ответственностью "Омсктехуглерод"

6. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

7. Волгоградский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании - филиал открытого акционерного общества "СУАЛ"

8. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Камышинского района г. Петров Вал

9. Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" г. Волжского (п. Краснооктябрьский, о. Зеленый)

10. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"

11. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", г. Новоаннинск

12. Открытое акционерное общество "Камышинпищепром"

13. Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области", г. Камышин

14. Камышинская квартирно-эксплуатационная часть района

15. Муниципальное унитарное предприятие "Михайловская ТЭЦ"

16. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети", г. Камышин

17. Федеральное бюджетное учреждение "Лечебное исправительное учреждение N 23 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области", г. Урюпинск

18. Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" р.п. Октябрьский

19. Филиал "Молочный Комбинат "Волгоградский" открытого акционерного общества "Компания ЮНИМИЛК"

20. Открытое акционерное общество "ПО "Баррикады"

21. Общество с ограниченной ответственностью "Европейский стандарт"

22. Закрытое акционерное общество "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь"

23. Общество с ограниченной ответственностью "Антикризисные технологии"

24. Общество с ограниченной ответственностью "Волганефтемаш"

25. Муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское коммунальное хозяйство"

26. Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская строительная корпорация"

27. Волгоградская гидрогеолого-мелиоративная партия - филиал ФГУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области"

28. Открытое акционерное общество "Волгоградский завод железобетонных изделий N 1"

29. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский завод труб малого диаметра"

30. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский завод буровой техники"

31. Государственное научное учреждение Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Волгоград

32. Государственное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр", г. Волгоград

33. Православная религиозная организация Свято-Духовский мужской монастырь г. Волгограда Волгоградской епархии Русской Православной Церкви

34. Индивидуальный предприниматель Казак Сергей Васильевич, г. Волгоград

35. Федеральное бюджетное учреждение "Следственный изолятор N 1 Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области", г. Волгоград

36. Федеральное государственное унитарное предприятие "Волгоградская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Волгоград-ТРВ" (дочернее предприятие Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании)

37. Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-2001"

38. Общество с ограниченной ответственностью "Нижневолжскгазстрой"

39. Закрытое акционерное общество "Техника Плюс"

40. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградгазтеплоэнерго"

41. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская мельница"

42. Муниципальное унитарное предприятие "Поскомхоз"

43. Открытое акционерное общество "Волгоградэнергоремонт"

44. Федеральное государственное учреждение Центр социальной реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Санаторий Волгоград"

45. Общество с ограниченной ответственностью "Промизоляция"

46. Государственное унитарное предприятие "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря"

47. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетик"

48. Филиал "Волгоградский завод" открытого акционерного общества "Северсталь-Метиз"

49. Дирекция по тепловодоснабжению Приволжской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

50. Филиал открытого акционерного общества "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Волгоградский"

51. Волгоградское открытое акционерное общество "Химпром" (Волгоградская ГРЭС)

52. Общество с ограниченной ответственностью "Бытовик", ст-ца Алексеевская

53. Общество с ограниченной ответственностью "Быковское районное коммунальное хозяйство"

54. Муниципальное предприятие "Котлубанское"

55. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные системы" п. Кузьмичи

56. Муниципальное предприятие "ЖКУ" п. Областной с/х опытной станции

57. Муниципальное предприятие "Коммунальная компания" р.п. Новый Рогачик

58. Муниципальное предприятие "Ерзовское"

59. Общество с ограниченной ответственностью "Степновское"

60. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального, бытового и ритуального обслуживания населения Городищенского городского поселения"

61. Войсковая часть N 62990

62. Муниципальное предприятие "Тепловые сети", г. Урюпинск

63. Муниципальное предприятие "Тепловые сети и котельные г. Дубовки"

64. Муниципальное унитарное предприятие "Еланское коммунальное хозяйство"

65. Администрация Большевистского сельского поселения

66. Муниципальное унитарное предприятие "Здравица", г. Жирновск

67. Муниципальное унитарное предприятие "Жирновское городское хозяйство"

68. Муниципальное унитарное предприятие "Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство"

69. Муниципальное унитарное предприятие "Линевский коммунальный комплекс"

70. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

71. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство и благоустройство Медведицкого сельского поселения"

72. Общество с ограниченной ответственностью "Иловлинское коммунальное хозяйство"

73. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные электрические системы" р.п. Светлый Яр

74. Муниципальное унитарное предприятие "Калачтеплосервис"

75. Муниципальное унитарное предприятие "Калачтеплосети"

76. Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство" п. Пятиморск

77. Муниципальное унитарное предприятие "Береславское коммунальное хозяйство"

78. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Ляпичевское"

79. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Варваровское" п. Заря

80. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Советское" п. Волгодонской

81. Муниципальное унитарное предприятие "Крепинское коммунальное хозяйство"

82. Вторая Волгоградская КЭЧ района, пос. Октябрьский Калачевского района

83. Муниципальное унитарное предприятие Киквидзенского района Волгоградской области "Жилищно-коммунальное хозяйство" ст. Преображенская

84. Многоотраслевое муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Клетское"

85. Муниципальное предприятие "Тепловые сети" р.п. Даниловка

86. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Мокро-Ольховское"

87. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Купцовское"

88. Муниципальное унитарное предприятие "Котельные и тепловые сети г. Котово"

89. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Попковское" х. Попки

90. Муниципальное унитарное предприятие коммунального обслуживания ст. Кумылженская

91. Войсковая часть N 92736

92. Муниципальное унитарное предприятие "Ахтуба"

93. Муниципальное унитарное предприятие "Родник" с. Колобовка

94. Муниципальное унитарное предприятие "Вера" п. Коммунар

95. Общество с ограниченной ответственностью "Ленинские тепловые сети"

96. Муниципальное унитарное предприятие "Нехаевское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства"

97. Администрация Совхозского сельского поселения с. Раздольное

98. Муниципальное унитарное предприятие "Очкуровское коммунальное хозяйство"

99. Муниципальное унитарное предприятие "Солодушинское коммунальное хозяйство"

100. Муниципальное унитарное предприятие "Комсомольское коммунальное хозяйство"

101. Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" с. Путь Ильича

102. Общество с ограниченной ответственностью "Николаевское городское коммунальное хозяйство"

103. Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьское коммунальное хозяйство"

104. Муниципальное унитарное предприятие "Гусевское жилищно-коммунальное хозяйство"

105. Общество с ограниченной ответственностью "ПСВС-Сервис", г. Палласовка

106. Общество с ограниченной ответственностью "Жилье-Сервис", г. Палласовка

107. Муниципальное унитарное предприятие "Комхоз" р.п. Рудня

108. Общество с ограниченной ответственностью "Большечапурниковское коммунальное хозяйство" с. Большие Чапурники

109. Общество с ограниченной ответственностью "Заречное" с. Червленое

110. Общество с ограниченной ответственностью "Серафимовичские коммунальные системы"

111. Муниципальное унитарное предприятие "Среднеахтубинское жилищно-коммунальное хозяйство"

112. Муниципальное унитарное предприятие "Суходольское жилищно-коммунальное хозяйство"

113. Муниципальное унитарное предприятие "Фрунзенское"

114. Муниципальное унитарное предприятие Кировского сельского поселения "Лебяженское жилищно-коммунальное хозяйство"

115. Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевское коммунальное хозяйство"

116. Общество с ограниченной ответственностью "Слободские тепловые сети", г. Краснослободск

117. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная эксплуатационная контора" ст. Клетская

118. Открытое акционерное общество "Старополтавское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства"

119. Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Нижнечирский"

120. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети Суровикинские"

121. Муниципальное унитарное предприятие "Фроловское районное жилищно-коммунальное хозяйство"

122. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунхоз" х. Басакин

123. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" р.п. Чернышковский

124. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз"

125. Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Мичуринского сельского поселения" Камышинского района