- УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАРИФАМ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2010 г. N 23/6

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

И (ИЛИ) ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, НА 2011 - 2013 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2010 г. N 1528 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации в Волгоградской области государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и распределения полномочий органов исполнительной власти, государственных учреждений Волгоградской области по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", рассмотрев представленные организациями материалы, Управление по региональным тарифам Администрации Волгоградской области постановляет:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели, программы), на 2011 - 2013 годы для организаций, оказывающих услуги по водоотведению и (или) очистке сточных вод, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Организациям, указанным в приложении 3 к настоящему постановлению, привести свои программы в соответствие с требованиями, установленными настоящим постановлением, не позднее 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Управления

по региональным тарифам

Администрации

Волгоградской области

Н.В.КОНДАКОВ

- Приложение 1

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/6

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ

ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И (ИЛИ) ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

1. В программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо отразить значения целевых показателей, определенные согласно принципам, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий.

2. Экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определяются в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно в отношении каждого мероприятия.

3. Срок окупаемости мероприятия определяется как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятия не может превышать нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие.

4. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности корректируются в случае внесения в установленном порядке изменений в инвестиционные программы, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и (или) требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2013 годы с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5. При отсутствии одного из видов энергетических ресурсов целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности по этому ресурсу не рассчитываются.

6. Обязательным мероприятием по энергосбережению и повышению энергоэффективности является:

- снижение расхода электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод.

- Приложение 2

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/6

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ

ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И (ИЛИ) ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расхода электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод |  |  |
| 1.1. | Ожидаемый расход электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод | кВт.ч | Принимается по ожидаемому годовому расходу электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод по каждому году реализации программы |
| 1.2. | Удельный фактический расход электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод | кВт.ч/м3 | Определяется расчетным способом по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 1.3. | Ожидаемое количество водоотведения и (или) очистки сточных вод в каждом году реализации программы | м3 | Принимается по ожидаемому годовому объему водоотведения и (или) очистки сточных вод по каждому году реализации программы |
| 1.4. | Ожидаемый удельный расход электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод | кВт.ч/м3 | Пункт 1.1 / Пункт 1.3 |
| 1.5. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода электрической энергии по отношению к фактическому | кВт.ч/м3 | Пункт 1.2 - Пункт 1.4 |
| 1.6. | Суммарный технологический эффект | кВт.ч | Пункт 1.5 x Пункт 1.3 |
| 1.7. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 1.6 x Тариф за единицу объема электрической энергии в году, предшествующем году реализации программы |
| 2. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации, приборами учета энергоресурсов |  |  |
| 2.1. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется холодная вода | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.2. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется холодная вода, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.3. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета холодной воды | % | Пункт 2.2 / Пункт 2.1 x 100 |
| 2.4. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется горячая вода | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.5. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется горячая вода, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.6. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета горячей воды | % | Пункт 2.5 / Пункт 2.4 x 100 |
| 2.7. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется природный газ | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.8. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется природный газ, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.9. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета природного газа | % | Пункт 2.8 / Пункт 2.7 x 100 |
| 2.10. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется тепловая энергия | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.11. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется тепловая энергия, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.12. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета тепловой энергии | % | Пункт 2.11 / Пункт 2.10 x 100 |
| 2.13. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется электрическая энергия | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.14. | Общее количество зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, при эксплуатации которых используется электрическая энергия, оснащенных приборами учета | шт. | Принимается на каждый год реализации мероприятий по установке приборов учета |
| 2.15. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, имеющих отношение к регулируемому виду деятельности, приборами учета электрической энергии | % | Пункт 2.14 / Пункт 2.13 x 100 |
| 3. | Сокращение расхода энергоресурсов при эксплуатации зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и имеющих отношение к регулируемому виду деятельности |  |  |
| 3.1. | Общий объем зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется холодная вода | м3 | Принимается по наружному обмеру или паспортам зданий в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.2. | Фактический годовой расход холодной воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.3. | Ожидаемый годовой расход холодной воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.4. | Фактический удельный расход холодной воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 3.2 / Пункт 3.1 |
| 3.5. | Ожидаемый удельный расход холодной воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 3.3 / Пункт 3.1 |
| 3.6. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода холодной воды по отношению к фактическому | м3/м3 | Пункт 3.4 - Пункт 3.5 |
| 3.7. | Суммарный технологический эффект | м3 | Пункт 3.6 x Пункт 3.1 |
| 3.8. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 3.7 x Тариф за единицу объема холодной воды в году, предшествующем году реализации программы |
| 3.9. | Общий объем зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется горячая вода | м3 | Принимается по наружному обмеру или паспортам зданий в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.10. | Фактический годовой расход горячей воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.11. | Ожидаемый годовой расход горячей воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.12. | Фактический удельный расход горячей воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 3.10 / Пункт 3.9 |
| 3.13. | Ожидаемый удельный расход горячей воды при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 3.11 / Пункт 3.9 |
| 3.14. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода горячей воды по отношению к фактическому | м3/м3 | Пункт 3.12 - Пункт 3.13 |
| 3.15. | Суммарный технологический эффект | м3 | Пункт 3.14 x Пункт 3.9 |
| 3.16. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 3.15 x Тариф за единицу объема горячей воды в году, предшествующем году реализации программы |
| 3.17. | Общий объем зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется природный газ | м3 | Принимается по наружному обмеру или паспортам зданий в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.18. | Фактический годовой расход природного газа при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.19. | Ожидаемый годовой расход природного газа при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3 | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.20. | Фактический удельный расход природного газа при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 3.18 / Пункт 3.17 |
| 3.21. | Ожидаемый удельный расход природного газа при эксплуатации зданий, строений и сооружений | м3/м3 | Пункт 3.19 / Пункт 3.17 |
| 3.22. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода природного газа по отношению к фактическому | м3/м3 | Пункт 3.20 - Пункт 3.21 |
| 3.23. | Суммарный технологический эффект | м3 | Пункт 3.22 x Пункт 3.17 |
| 3.24. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 3.23 x Тариф за единицу объема природного газа в году, предшествующем году реализации программы |
| 3.25. | Общий объем зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется тепловая энергия | м3 | Принимается по наружному обмеру или паспортам зданий в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.26. | Фактический годовой расход тепловой энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | Гкал | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.27. | Ожидаемый годовой расход тепловой энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | Гкал | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.28. | Фактический удельный расход тепловой энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | Гкал/м3 | Пункт 3.26 / Пункт 3.25 |
| 3.29. | Ожидаемый удельный расход тепловой энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | Гкал/м3 | Пункт 3.27 / Пункт 3.25 |
| 3.30. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода тепловой энергии по отношению к фактическому | Гкал/м3 | Пункт 3.28 - Пункт 3.29 |
| 3.31. | Суммарный технологический эффект | Гкал | Пункт 3.31 x Пункт 3.25 |
| 3.32. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 3.31 x Тариф за единицу тепловой энергии в году, предшествующем году реализации программы |
| 3.33. | Общая площадь зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используется электрическая энергия | м2 | Принимается по паспортам зданий с учетом их этажности в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.34. | Фактический годовой расход электрической энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | кВт.ч | Определяется по фактическим данным в году, предшествующем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.35. | Ожидаемый годовой расход электрической энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | кВт.ч | Определяется по ожидаемым данным на каждый год реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.36. | Фактический удельный расход электрической энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | кВт.ч/м2 | Пункт 3.34 / Пункт 3.33 |
| 3.37. | Ожидаемый удельный расход электрической энергии при эксплуатации зданий, строений и сооружений | кВт.ч/м2 | Пункт 3.35 / Пункт 3.33 |
| 3.38. | Снижение или превышение ожидаемого удельного расхода электрической энергии по отношению к фактическому | кВт.ч/м2 | Пункт 3.36 - Пункт 3.37 |
| 3.39. | Суммарный технологический эффект | кВт.ч | Пункт 3.38 x Пункт 3.33 |
| 3.40. | Суммарный экономический эффект | руб. | Пункт 3.39 x Тариф за единицу электрической энергии в году, предшествующем году реализации программы |

- Приложение 3

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/6

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

И (ИЛИ) ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

1. Общество с ограниченной ответственностью "Быковское районное коммунальное хозяйство"

2. Открытое акционерное общество "Каустик", г. Волгоград

3. Открытое акционерное общество "Волгоградский завод железобетонных изделий N 1"

4. Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство", г. Волжский

5. Муниципальное предприятие "Коммунальная компания"

6. Муниципальное предприятие "Котлубанское"

7. Муниципальное унитарное предприятие "Кузьмичевское" Городищенского района

8. Муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Лидер" Городищенского района

9. Муниципальное предприятие "Ерзовское" Городищенского района

10. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное предприятие" Городищенского района

11. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальные услуги" п. Опытная станция

12. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалсервис", Городищенское г.п.

13. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального, бытового и ритуального обслуживания населения Городищенского городского поселения"

14. Муниципальное предприятие "Водоканал" г.п. Дубовка

15. Муниципальное унитарное предприятие Еланского городского поселения "Еланское коммунальное хозяйство"

16. Муниципальное унитарное предприятие "Линевский коммунальный комплекс" администрации Линевского г.п. Жирновского района

17. Общество с ограниченной ответственностью "Кленовский коммунальщик" Жирновского района

18. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство и благоустройство Медведицкого сельского поселения Жирновского района"

19. Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство", г. Жирновск

20. Муниципальное унитарное предприятие "Иловля жилищно-коммунальное хозяйство"

21. Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство" Калачевского района

22. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство Варваровское" Калачевского района

23. Муниципальное унитарное предприятие "Калачводоканал", г. Калач-на-Дону

24. Муниципальное унитарное предприятие "Береславское коммунальное хозяйство" Калачевского района

25. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство Советское" Калачевского района

26. Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационное хозяйство"

27. Общество с ограниченной ответственностью "Антиповское благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство" Камышинского района

28. Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство" Мичуринского сельского поселения Камышинского района

29. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Камышинского района

30. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство "Клетское"

31. Общество с ограниченной ответственностью "Коммуналсервис" Котельниковского района

32. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство "Купцовское" Котовского района

33. Общество с ограниченной ответственностью "Ленинский ВодоКанал" г.п. Ленинск

34. Муниципальное унитарное предприятие "Лотос" Ленинского района

35. Муниципальное унитарное предприятие "Родник" Ленинского района

36. Муниципальное унитарное предприятие "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство", г. Михайловка

37. Общество с ограниченной ответственностью "Николаевское городское коммунальное хозяйство", г. Николаевск

38. Садово-огородническое некоммерческое товарищество "Исток" Николаевского района

39. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" Новоаннинского района

40. Муниципальное унитарное предприятие "Ольховское коммунальное хозяйство" Ольховского района

41. Муниципальное учреждение по эксплуатации Заволжского группового водопровода, г. Палласовка

42. Муниципальное унитарное предприятие "Комхоз" Руднянского района

43. Муниципальное унитарное предприятие "Светлоярский комплекс жилищно-коммунальное хозяйство"

44. Общество с ограниченной ответственностью "Серафимовичские коммунальные системы"

45. Муниципальное унитарное предприятие "Клетско-Почтовское" Серафимовичского района

46. Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная эксплуатационная контора"

47. Общество с ограниченной ответственностью "Слободской Водоканал" Среднеахтубинского района

48. Муниципальное унитарное предприятие "Фрунзенское" Среднеахтубинского района

49. Муниципальное унитарное предприятие "Суходольское жилищно-коммунальное хозяйство" Среднеахтубинского района

50. Муниципальное унитарное предприятие "Среднеахтубинское жилищно-коммунальное хозяйство"

51. Муниципальное унитарное предприятие "Рахинское" Среднеахтубинского района

52. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал "Суровикинский"

53. Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство", г. Урюпинск

54. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", г. Фролово

55. Общество с ограниченной ответственностью "Водоотведение", г. Фролово